ПРИЛОЖЕНИЕ 3: ТЕХНИЧЕСКОЕ И ФИНАНСОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ – ТОВАРЫ

Претендентов просят заполнить эту форму, подписать ее и вернуть как часть своей заявки вместе с Приложением 2: Форма подачи предложения. Претендент должен заполнить эту форму в соответствии с указанными инструкциями. Никакие изменения в его формате не допускаются, и никакие замены не принимаются.

| Имя участника торгов: | Click or tap here to enter text. |  |
| --- | --- | --- |
| Ссылка на запрос цены: | Click or tap here to enter text. | Дата: [Выберите дату] |

|  | Валюта котировки: [Нажмите здесь, чтобы ввести текст] ИНКОТЕРМС: [Нажмите здесь, чтобы ввести текст] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № Предмета | Описание | Ед. Изм. | Кол. | Цена за единицу | Итоговая цена |
| . | РАЗДЕЛ 1: ПОДГОТОВКА ПЛОЩАДКИ И ФУНДАМЕНТ |  |  |  |  |
| - . | Бетон C20 — опорные подушки (400×400×400 мм) 6 опор × 0,40 × 0,40 × 0,40 м = 0,384 м³ чистого бетона; объём 0,50 м³ в предложении включает технологический запас | м³ | 0.5 |  |  |
| - . | Арматура диаметром 16 мм для опорных подушек, B500B или сертифицированная арматура равной прочности Шаг сетки, вязка и защитный слой указываются в конструктивном расчёте и утверждённом чертеже; резка и установка — в п. 1.6. | кг | 20 |  |  |
| - . | Уплотнённое щебёночное основание (подбетонка) Всего 3,0 м³ ориентировочно: слой 0,15 м под 6 котлованами (0,324 м³), остальное — для выравнивания и уплотнения под капсулой и вокруг опор согласно проектному чертежу. | м³ | 3 |  |  |
| - . | Стальные анкерные кронштейны и выравнивание Крепление капсулы к подушкам | компл. | 6 |  |  |
|  | Дренажные материалы (труба / щебёночная канава) Отвод поверхностных вод | компл. | 1 |  |  |
|  | Земляные работы, подушки, разметка Предварительная выемка грунта: 6 × (0,60 × 0,60 × 0,55 м) = 1,188 м³ (около 1,2 м³). В каждом котловане — щебёночное основание 0,15 м и опора C20 0,40 × 0,40 × 0,40 м; включены арматурная сетка 16 мм, опалубка, заливка бетона, уплотнение и вывоз вынутого грунта. | компл. | 1 |  |  |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  |  |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 2: СТАЛЬНОЙ КАРКАС, ШАССИ И ПРИЦЕП |  |  |  |  |
|  | Прямоугольный профиль 120×80×4 мм — продольные балки шасси (11,7 кг/м) | п.м | 20 |  |  |
|  | Прямоугольный профиль 80×40×3 мм — поперечные балки (5,4 кг/м) | п.м | 39 |  |  |
|  | Сталь для выносных опор / рамы сцепки Ориентировочно 80 кг; сечение профиля и крепление определяются конструктивным расчётом и утверждённым чертежом. | кг | 80 |  |  |
|  | Профиль C100×50×2 оцинк. — вертикальные стойки стен и направляющие (2,4 кг/м) | п.м | 210 |  |  |
|  | Рёбра изогнутой кровли 60×40×3 + прогоны (4,0 кг/м) | п.м | 69 |  |  |
|  | Фанера основания пола 18 мм T&G (2,98 м²/лист) | лист | 10 |  |  |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  |  |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 3: НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА (ACP) |  |  |  |  |
|  | Alu Glaas-алюминиевая панель 4 мм, белая глянцевая — стены | м² | 61 |  |  |
|  | Панель ACP — изогнутая кровля | м² | 31 |  |  |
|  | Литые изогнутые угловые панели из стеклопластика (FRP) | шт. | 4 |  |  |
|  | Алюминиевые планки, нащельники и отливы | п.м | 40 |  |  |
|  | Дышащая мембрана под облицовкой | м² | 100 |  |  |
|  | Оцинкованный нижний лист 0,8 мм (днище) | м² | 28 |  |  |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  |  |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 4: ОКНА И ОСТЕКЛЕНИЕ |  |  |  |  |
|  | Алюминиевая раздвижная профильная система (рама + створки) | м² | 13 |  |  |
|  | Двухслойный стеклопакет 4-16-4 Low-E | м² | 17 |  |  |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  |  |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 5: ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ И МЕМБРАНЫ |  |  |  |  |
|  | Минеральная вата 80 мм (негорючая) — стены | м² | 60 |  |  |
|  | Минеральная вата 100 мм — кровля | м² | 30 |  |  |
|  | XPS 50 мм — пол | м² | 28 |  |  |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  |  |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 6: ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА (БАМБУК + ПОЛ) |  |  |  |  |
|  | Бамбуковые стеновые панели (минимум 120 см × 60 см) | м² | 50 |  |  |
|  | Бамбуковые потолочные панели | м² | 28 |  |  |
|  | Деревянная рейка 20×40 (подконструкция панелей) | п.м | 180 |  |  |
|  | Ламинированная фанера 15 мм (слой пола) | лист | 10 |  |  |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  |  |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 7: КНИЖНЫЕ СТЕЛЛАЖИ |  |  |  |  |
|  | Плита с меламиновым покрытием 18 мм (полки и вертикальные стойки) | лист | 16 |  |  |
|  | Задние панели HDF 6 мм | лист | 10 |  |  |
|  | Кромочная лента (ПВХ 2 мм) | п.м | 165 |  |  |
|  | Полкодержатели, соединители, фурнитура для крепления к стене | компл. | 1 |  |  |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  |  |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 8: МЕБЕЛЬ И БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  |
|  | Сиденье у окна Материал — МДФ, верхняя часть с мягким покрытием. Прочная, износостойкая ткань или равноценный материал Не менее 18 мм, с мягким покрытием — поролон Цвет — выбирается/утверждается Заказчиком | компл. | 1 |  |  |
|  | Кресло для чтения (компактное) Высота сиденья — около 40–45 см Ширина сиденья — около 45–55 см Глубина сиденья — около 45–55 см Грузоподъёмность — не менее 120 кг Каркас — прочный и долговечный металлический или из твёрдой древесины Цвет — выбирается/утверждается Заказчиком | шт. | 2 |  |  |
|  | Низкий стол для чтения Высококачественный МДФ или ламинированный МДФ Толщина столешницы — не менее 18 мм Высота стола — около 45–55 см Размер столешницы — около 80 × 50 см Цвет — выбирается/утверждается Заказчиком | шт. | 1 |  |  |
|  | Вешалка-планка с крючками для одежды / сумок Основной материал МДФ, ламинированный МДФ или прочная древесина Количество крючков Не менее 5–8 шт. Материал крючков Металл или прочный пластик Нагрузка на крючки Не менее 5 кг на каждый крючок | шт. | 1 |  |  |
|  | Приветственная / информационная доска Основной материал МДФ, ламинированный МДФ или другой прочный материал Размер — около 80 × 120 см или | шт. | 1 |  |  |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  |  |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 9: ЭЛЕКТРОМОНТАЖ |  |  |  |  |
|  | Распределительный щит | шт. | 1 |  |  |
|  | Кабель ВВГ 2×2,5 мм² (силовые цепи) | п.м | 120 |  |  |
|  | Кабель ВВГ 2×1,5 мм² (освещение) | п.м | 100 |  |  |
|  | Гофротруба / кабель-канал | п.м | 80 |  |  |
|  | Встраиваемые LED-светильники | шт. | 10 |  |  |
|  | LED-лента + профиль (подсветка стеллажей) | п.м | 12 |  |  |
|  | Розетки 220 В | шт. | 8 |  |  |
|  | Точки USB-зарядки (пара) | шт. | 2 |  |  |
|  | Выключатели освещения | шт. | 4 |  |  |
|  | Точка наружного подключения + питающий кабель | компл. | 1 |  |  |
|  | Аварийный светильник | шт. | 1 |  |  |
|  | WiFi-роутер + точка передачи данных | шт. | 1 |  |  |
|  | Кондиционер (18) | шт. | 1 |  |  |
|  | Подключение к основной электросети | п.м | 30 |  |  |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  |  |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 10: НАРУЖНЫЕ ДЕТАЛИ И ВЫВЕСКИ |  |  |  |  |
|  | Входная ступень / порог из деревянного настила | компл. | 1 |  |  |
|  | Наружная LED-лента (под козырьком) | п.м | 10 |  |  |
|  | Логотип / табличка с названием | шт. | 1 |  |  |
|  | Информационная панель (A2, встроенная) | шт. | 1 |  |  |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  |  |  |  |
|  | РАЗДЕЛ 11: ДОСТАВКА И УСТАНОВКА |  |  |  |  |
|  | Транспортировка на утверждённое место в г. Наманган С погрузкой, защитой, транспортировкой и разгрузкой. | компл. | 1 |  |  |
|  | Установка модуля на опоры и крепление С необходимой грузоподъёмной техникой, выравниванием и креплением. | компл. | 1 |  |  |
|  | Подключение наружной линии к модулю и электрические испытания | компл. | 1 |  |  |
|  | Окончательный ввод в эксплуатацию, испытания, инструктаж и передача | компл. | 1 |  |  |
|  | Вывоз отходов по результатам указанных выше | компл. | 1 |  |  |
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  |  |  |  |
|  | Общая стоимость товара |  |  |  |  |
|  | Прочие сборы (укажите) |  |  |  |  |
|  | НДС (для компаний зарегистрированных на терр-и РУз в качестве плательщика НДС) |  |  |  |  |
|  | Итоговая цена включая другие расходы |  |  |  |  |

Соответствие требованиям

|  | Ваши ответы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Да | Нет | Если вы не можете соблюсти требования, пожалуйста. укажите свое встречное предложение |
| Минимальные технические характеристики | ☐ | ☐ | [Нажмите здесь, чтобы ввести текст] |
| Срок поставки г. Наманган | ☐ | ☐ | [Нажмите здесь, чтобы ввести текст] |
| Время выполнения поставки 55 дней | ☐ | ☐ | [Нажмите здесь, чтобы ввести текст] |
| Гарантийные и послепродажные требования 12 месяцев | ☐ | ☐ | [Нажмите здесь, чтобы ввести текст] |
| Срок действия предложения (60 дней) | ☐ | ☐ | [Нажмите здесь, чтобы ввести текст] |
| Условия оплаты | ☐ | ☐ | [Нажмите здесь, чтобы ввести текст] |
| Прочие требования [пожалуйста. уточнить] | ☐ | ☐ | [Нажмите здесь, чтобы ввести текст] |

Другая информация:

| Ориентировочная масса / объем / габариты Отправления: | [Нажмите здесь, чтобы ввести текст] |
| --- | --- |
| Страна / страны происхождения: | [Нажмите здесь, чтобы ввести текст] |

| Я, нижеподписавшийся, подтверждаю, что я должным образом уполномочен подписать это предложение и обязать компанию, указанную ниже, в случае его принятия. |  |
| --- | --- |
| Полное название и адрес компании Название компании [Нажмите здесь, чтобы ввести текст] Адрес: [Нажмите здесь, чтобы ввести текст] [Нажмите здесь, чтобы ввести текст] Номер телефона.: [Нажмите здесь, чтобы ввести текст] Адрес электронной почты: [Нажмите здесь, чтобы ввести текст] | Подпись уполномоченного лица: Дата: [Нажмите здесь, чтобы ввести текст] Имя: [Нажмите здесь, чтобы ввести текст] Функциональная должность уполномоченного : [Нажмите здесь, чтобы ввести текст] Адрес электронной почты: [Нажмите здесь, чтобы ввести текст] |